TUNEL DE CHAUFFE PROGRAMME WAGO 750-880 / COOLMAY HMI MT6070HA-W

1-Création des 2 programmes WAGO :

2-Les cartes :

3-Les paramètres de communication pour le transfert des programmes :

4-Les paramètres de communication MODBUS TCP :

5-Le programme principal :

6-Tableau d’interractions avec la HMI : programme de test des I/O

Problèmes avec %MW4, %MW5 et %MW50 : à ne pas utiliser

| Adresse PLC des entrées | Nom sur la PLC | Nom | Adresse MODBUS PLC pour HMI | Mot utilisé | Adresse PLC des entrées | Nom sur la PLC | Nom | Adresse MODBUS PLC pour HMI | Mot utilisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %IX4.0 | DI1 | BPvert | 12289 | %MW1 | %QX4.0 | DO1 | VoyantVert | 12388 | %MW100 |
|  |  |  |  |  | %QX4.4 | DO5 | SensAV | 12392 | %MW104 |
| %IX4.1 | DI2 | BPROUGE | 12290 | %MW2 | %QX4.1 | DO1 | VoyantRouge | 12389 | %MW101 |
|  |  |  |  |  | %QX4.5 | DO6 | SensAR | 12393 | %MW105 |
| %IX4.2 | DI3 | CAM | 12291 | %MW3 | %QX4.6 | DO7 | L/R | 12394 | %MW106 |
| %IX4.3 | DI4 | BPblanc1 | 12328 | %MW40 | %QX4.2 | DO3 | VoyantBlanc1 | 12390 | %MW102 |
|  |  |  |  |  | %QX4.7 | DO8 | Ventil1H | 12395 | %MW107 |
| %IX4.4 | DI5 | BPblanc2 | 12348 | %MW60 | %QX4.3 | DO4 | VoyantBlanc2 | 12391 | %MW103 |
|  |  |  |  |  | %QX4.8 | DO1’ | Ventil2B | 12395 | %MW107 |
| %IX4.5 | DI6 | ATU | 12294 | %MW6 |  |  |  |  |  |
| %IX4.6 | DI7 | /C1E | 12295 | %MW7 |  |  |  |  |  |
| %IX4.7 | DI8 | /C2S | 12296 | %MW8 |  |  |  |  |  |
| %IX4.8 | DI1’ | Opto1E | 12297 | %MW9 |  |  |  |  |  |
| %IX4.9 | DI2’ | Opto2S | 12298 | %MW10 |  |  |  |  |  |
| %IX4.10 | DI3’ | BPblancST | 12299 | %MW11 |  |  |  |  |  |
| %IW0 | E1 | Temp1 | 0 | direct |  |  |  |  |  |
| %IW1 | E2 | Temp2 | 1 | direct |  |  |  |  |  |
| %IW2 | E3 | Temp3 | 2 | direct |  |  |  |  |  |
| %IW4 | E4 | Pot | 3 | direct | %QW0 | A1 | L1H/R1H | 512 | direct |
|  |  |  |  |  | %QW1 | A2 | L2H/R2H | 513 | direct |
|  |  | TrackBar | 12358 | %MW70 | %QW2 | A3 | L3B/R3B | 514 | direct |

7-La HMI : programme de test des I/O

Adresse de la HMI : 192.168.1.66

8-Paramètres :

Il faut utiliser un écran du type MT6100HA pour avoir un bon affichage.